           ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Великий Обзир

Затверджено

наказом директора ЗНЗ

від «___»___________201  р.  № ___

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __
при користуванні вогнегасником
1. Загальні положення
1.1.Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВ-2 призначений для гасіння горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді, електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.

1.2.Вогнегасник не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).

1.3.Забороняється розташовувати вогнегасник у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.

1.4.Технічне опосвідчення корпусу вогнегасника виконується один раз на п’ять років.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1.Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1.При гасінні необхідно:

— зірвати пломбу, висмикнути чеку;

— направити насадок на полум’я під кутом 450;

— натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;

— струмінь вуглекислого снігу подавати з краю вогню;

— гасити з відстані 1 м;

— по закінченні гасіння відпустити важіль

— УВАГА! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВВ-2 складає 9 сек.

3.2.Забороняється:

— наносити удари по вогнегаснику;

— експлуатувати вогнегасник з наявністю вм’ятин, здутостей або тріщин на корпусі;

— кидати вогнегасник у полум’я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;

— спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи.
4.1.Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.

4.2.Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.

4.3.Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов’язаних з пожежегасінням.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1.При попаданні вуглекислого снігу в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

Інструкцію розробив:

учитель фізики                                      __________    Бабула А.В.

Узгоджено:

відповідальний за організацію

роботи з питань охорони праці            __________ Кистенюк Г.К.

Фахівець з охорони праці                      __________ Токарчук О.Н.
